| Опросный лист для выбора диафрагм типа ДКС, ДБС, ДФК по ГОСТ 8.586 – 2005, МИ 2638-2001, РД50-411 | Дата заполнения: Лист № |
| --- | --- |
| Конечный заказчик: |  |
| ФИО, должность контактного лица: |  |
| Тел./факс./e-mail: |  |

| Описание тех. процесса: |  | Позиция: |  | Количество: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Параметры измеряемой среды |
| --- |
| Название измеряемой среды/смеси |  |
| Агрегатное состояние | ( газ | ( жидкость | ( пар |
| Полный состав в объемных долях (для природного газа или смеси) % |  |
| Относительная погрешность определения концентрации компонентов (для природного газа или смеси) % |  |
| Метод определения коэффициента сжимаемости (для природного газа) | ( GERG-91 | ( NX-19м |
|  | ( ВНИЦ СМВ | ( AGA8-92 DC |
| Показатель адиабаты (для газов) |  |
| Относительная влажность измеряемой среды (для газов) % |  |
| Степень сухости (для насыщенного водяного пара) кг/кг |  |
| Плотность кг/м3 | в усл. тех. проц. | СУ |
| Вязкость | ( сП | ( сСт |  |
| Расход | ( м3/ч | ( Cм3/ч* | ( кг/ч | мин | ном | макс |
| Перепад давления | ( кг/см2 | ( кПа | мин | ном | макс |
| Давление избыточное | ( МПа | ( кг/см2 | ( кПа | мин | ном | макс |
| Температура °С | мин | ном | макс |
| Параметры окружающей среды |
| Атмосферное давление | ( мм рт. ст. | ( кПа |  |
| Температура окружающего воздуха °С | мин | макс |
| Информация о трубопроводе в месте установки диафрагмы |
| Внутренний диаметр D20 мм |  |
| Толщина стенки мм |  |
| Материал трубопровода (марка стали) |  |
| Уступы и местные сопротивления МС |
| Высота уступа (при наличии), расстояние от уступа до диафрагмы мм |  |  |  |  |
| Расстояние между МС, длина МС, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип МС по ГОСТ 8.586-2 Приложение А. (Указать номер соотв. рис. или тип МС с подробным описанием: угол наклона и плоскость ориентации для колен, диаметры сужения/расширения для конфузоров/диффузоров, тип тройника для тройников |
| МС | Описание МС | Трубопровод | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Угол наклона, °С |
| МС0 |  | Т0 |  |  |  |
| МС 1 |  | Т1 |  |  |  |
| МС 2 |  | Т2 |  |  |  |
| МС 3 |  | Т3 |  |  |  |
| МС 4 |  | Т4 |  |  |  |
| *Объемный расход газа при стандартный условиях 20°С и 101,325кПа по ГОСТ 2939-63 |

| Требования к узлу измерения расхода | ( коммерческий учет | ( технологический учет |
| --- | --- | --- |
| Основная относительная погрешность измерения расхода не более % |  |
| Требования к диафрагме |
| Тип диафрагмы | ( ДКС | ( ДБС | ( ДФК |
| Номер исполнения (только для ДКС) | ( Исп. 1 | ( Исп. 2 | ( Исп. 3 |
| Специальное исполнение (если требуется) | ( износоустойчивая | ( с коническим входом |
| Способ отбора давления | ( угловой | ( фланцевый | ( 3-х радиусный |
| Смещение оси диафрагмы относительно оси трубопровода мм |  |
| Требования к датчику разности давлений |
| Первый датчик разности давлений | модель |  |
|  | ВПИ | ( кг/см2 | ( кПа |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Регистратор первого датчика разности давлений | модель |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Второй датчик разности давлений (при наличии) | модель |  |
|  | ВПИ | ( кг/см2 | ( кПа |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Регистратор второго датчика разности давлений (при наличии) | модель |  |
|  | функция преобразования | ( корнеизвлекающая | ( линейная |
|  | основная погрешность % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Требования к датчику измерения статического давления |
| Датчик измерения статического давления | модель, измеряемое давление |  | ( абсолютное | ( избыточное |
|  | ВПИ | ( МПа | ( кг/см2 | ( кПа |  |
|  | основная погрешность % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Регистратор датчика измерения статического давления | модель |  |
|  | основная погрешность % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Требования к датчику температуры |
| Установка гильзы | ( до диафрагмы | ( после диафрагмы |
| Расстояние между диафрагмой мм |  |
| Внутренний диаметр D20 расширителя трубопровода (при наличии) мм |  |
| Датчик температуры | модель |  |
|  | диапазон измерений °С | мин. | макс. |
|  | основная погрешность % |  | ( абсолют. | ( привед. | ( относит. |
| Регистратор | модель |  |
|  | основная погрешность % |  | ( абсолют. | ( привед. | ( относит. |
| Требования к вычислителю |
| Вычислитель | модель |  |
|  | основная погрешность % |  | ( приведенная | ( относительная |
| Дополнительно требуется |
| ( Импульсные линии, длина одной линии мм |  | ( под сварку | ( резьбовые |
| ( Сосуды | ( уравнител. | ( разделител. | ( конденсац. |
| ( Комплект фланцев для диафрагмы | ( плоские | ( усиленные |
| ( Фланцевое соединение (комплект фланцев с патрубками) | ( плоские | ( усиленные |
| ( Монтажное кольцо |
| ( Дополнительная пара отборов (указать угол между отборами) град. |  |
| ( Другое (указать) |  |
| Обращайтесь к региональному представителю компании ЭМИС (контакты на сайте) или в головной офис компании: |
| 394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, 68 | Тел./факс: 8 (473) 222-11-20, 222-11-42, 222-12-11. Моб. телефон: 8 (473) 259-55-84 | elemer-vrn@mail.ru |