|  |  | БЛАНК ЗАКАЗА ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |

Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный бланк заказа и отправьте его 
ближайшему представителю компании ЭМИС или в головной офис компании.

| Сведения о заказчике |
| --- |
| Организация заказчика |  |
| ФИО и должность заказчика |  |
| Тел./факс: | e-mail: | Дата заполнения |
| ИНН | КПП | БИК |
| Р/счет |  | Банк: |
| К/счет |  |  |

Пример обозначения при заказе Регулятора давления газа

РДГ – 25 (Н) – 10 шт. 1 2 3 4

1. Наименование.
2. Диаметр условного прохода на входе, мм.
3. Пределы настройки выходного давления, МПа (кгс/см2).
4. Количество.

Обозначение:

| 1 | Обозначение регулятора |
| --- | --- |
| РДГ | Регулятор давления газа |
| 2 | Диаметр условного прохода на входе |
| 25 | Ду=25 мм |
| 50 | Ду=50 мм |
| 80 | Ду=80 мм |
| 3 | Выходное давление |
| Н / Н1* | Низкое выходное давление с двухседельным (односедельным*) рабочим клапаном; 0,001 … 0,06 МПа (0,01 … 0,6 кгс/см²) |
| В / В1* | Высокое выходное давление с двухседельным (односедельным*) рабочим клапаном; 0,06 … 0,6 МПа (0,6 … 6 кгс/см²) |
| 4 | Количество |

* Исполнение с односедельным рабочим клапаном осуществляется при заказе регуляторов в количестве от 100 шт. и более.

Пример обозначения при заказе Регулятора давления газа магистрального

РДМ – 50/150 К04 с ЗУ, ЗИП – 10 шт.

Для формирования заказа выберите модификацию Регулятора давления газа магистрального из списка:

- РДМ – 50/150 К04 с ЗУ, ЗИП

- РДМ – 80/200 К04 с ЗУ, ЗИП

- РДМ – 150/300 К01 с ЗИП

Заказ

| Обращайтесь к региональному представителю ЭМИС или в головной офис компании |
| --- |
| 394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, 68 | Тел./факс: 8 (473) 222-11-20, 222-11-42, 222-12-11. Моб. телефон: 8 (473) 259-55-84 | elemer-vrn@mail.ru |